## Slide 1: 横型設置時の 防水処理方法
東京都千代田区富士見１－３－１１ 富士見デュープレックスビズ 6F TEL : 03-5734-1453 FAX : 03-5734-1454 E-Mail : info@isung.co.jp
2023年03月30日作成

## Slide 2
■横型設置時の防水処理方法
東京都千代田区富士見１－３－１１ 富士見デュープレックスビズ 6F TEL : 03-5734-1453 FAX : 03-5734-1454 E-Mail : info@isung.co.jp
必要な材料
エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)
タイシーラー

## Slide 3
■横型設置時の防水処理方法
東京都千代田区富士見１－３－１１ 富士見デュープレックスビズ 6F TEL : 03-5734-1453 FAX : 03-5734-1454 E-Mail : info@isung.co.jp
作業方法
※作業箇所はパワーケーブルのコネクトが天に向いている箇所のみとなります。
天
地
OUT
IN
横型設置3ｘ1の事例

## Slide 4
■横型設置時の防水処理方法
東京都千代田区富士見１－３－１１ 富士見デュープレックスビズ 6F TEL : 03-5734-1453 FAX : 03-5734-1454 E-Mail : info@isung.co.jp
作業方法
エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) を使用し
上記黒色箇所に数回巻きます。
エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)
タイシーラー
タイシーラーを使用して、
コネクト全部分を隙間なく覆います。
※隙間がないように作業します

## Slide 5
■横型設置時の防水処理方法
東京都千代田区富士見１－３－１１ 富士見デュープレックスビズ 6F TEL : 03-5734-1453 FAX : 03-5734-1454 E-Mail : info@isung.co.jp
作業例
作業前
作業後
OUT

## Slide 6
THANK YOU
東京都千代田区富士見１－３－１１ 富士見デュープレックスビズ 6F TEL : 03-5734-1453 FAX : 03-5734-1454 E-Mail : info@isung.co.jp